## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2018
Customers and sales
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy |  | 2018 | 2 | 2 | 0.7 | - | 105 | 0.9
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 18 | 18 | 14 | - | 34102 | 17
| Helen Oy |  | 1998 | 387 | 507 | 217.9 | 18900 | 187089 | 78.7
| Jyväskylän Energia Oy |  | 2016 | 2 | 2 | 0.9 | 75 | 1450 | 0.6
| Kuopion Energia Oy |  | 2017 | 2 | 2 | 3.5 | - | 973 | 1
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 164 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1715 | 0.4
| Pori Energia Oy |  | 2012 | 13 | 19 | 3.2 | 200 | 2021 | 3.5
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  | 2012 | 28 | 29 | 25.9 | 1945 | 25683 | 14
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 107 | 122 | 54.4 | 7496 | 45226 | 28
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 44 | 1.8 | 93 | 2120 | 8.2
| TOTAL |  |  | 586 | 749 | 324.5 | 28922 | 300648 | 153.5
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 100 | 5 |  | 105
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 27521 |  | 6581 | 34102
| Helen Oy |  | 15755 | 156382 | 12499 | 2453 | 187089
| Jyväskylän Energia Oy |  |  |  | 1450 |  | 1450
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 973 |  | 973
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 33 | 131 | 164
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1715 |  | 1715
| Pori Energia Oy |  |  |  | 1313 | 974 | 2287
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 627 | 11200 | 14300 | 26127
| Turku Energia Oy |  |  |  | 10948 | 34278 | 45226
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 970 | 1150 |  | 2120
| TOTAL |  | 15755 | 185600 | 41286 | 58717 | 301358
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Jyväskylän Energia Oy
|  | JKL 1-2 | 2016 | 0.9 | 2 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Siirrettävät kaukojäähdytyslaitokset | 2012-14 | 7.9 | 6 | compressor
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 173
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320