## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2020
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2020*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52604 | 2018 | 4 | 4 | 1.2 | 165 | 63 | 1.1
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 292913 | 2012 | 30 | 30 | 22.8 | - | 36588 | 18
| Helen Oy, Helsinki |  | 657674 | 1998 | 457 | 562 | 275.8 | 27336 | 171000 | 90.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 143485 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 5959.27 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 120246 | 2017 | 3 | 8 | 6.2 | 465 | 1934 | 2.7
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120039 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 95.82 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 23822 | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1923 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83693 | 2012 | 16 | 24 | 4.761 | 381.997 | 3759.55 | 3.827
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 241391 | 2012 | 30 | 52 | 27.6 | 2900 | 28220 | 16.7
| Turku Energia Oy, Turku |  | 194488 | 2000 | 121 | 121 | 65.1 | 5023 | 38565 | 29.1
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2020 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 669 | 809 | 411.961 | 37133.997 | 288107.64 | 164.527
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 58 | 5 |  | 63
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 25741 |  | 10847 | 36588
| Helen Oy |  | 5132 | 150940 | 6804 | 8124 | 171000
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 5959.27 |  | 5959.27
| Kuopion Energia Oy |  |  | 149.9 | 307.1 | 1477 | 1934
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 95.82 | 95.82
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1923 |  | 1923
| Pori Energia Oy |  |  | 14.76 | 2177.6 | 1883.16 | 4075.52
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1163 | 11199 | 15858 | 28220
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5311 | 33254 | 38565
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2020 is not available.
| TOTAL |  | 5132 | 178066.66 | 33685.97 | 71538.98 | 288423.61
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 70 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.3 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Viestikatu CHC | 2020 | 0.65 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 201.348
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 197.75
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320