## Kaukojäähdytys2017
DISTRICT COOLING 31.12.2017 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 12 | 12 | 14 | 506 | 26577 | 15.3
| Helen Oy |  | 1998 | 367 | 455 | 202.7 | 16900 | 140765 | 75.4
| Jyväskylän Energia Oy |  | 2016 | 2 | 2 | 0.9 | 75 | 1700 | 0.6
| Kuopion Energia Oy |  | 2017 | 1 | 1 | 1.6 | - | 513 | 0.1
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 41 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1826 | 0.4
| Pori Energia Oy |  | 2012 | 12 | 18 | 3.1 | 184.445 | 946.956 | 3.26
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  | 2012 | 23 | 23 | 19.7 | 1369 | 17117 | 13
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 97 | 112 | 51.8 | 4579 | 31069 | 26.6
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 43 | 1.8 | 91 | 2020 | 8.2
| TOTAL |  |  | 541 | 670 | 297.8 | 23917.445 | 222574.956 | 144.06
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 24108 |  | 2469 | 26577
| Helen Oy |  | 8617 | 126513 |  | 5635 | 140765
| Jyväskylän Energia Oy |  |  |  | 1700 |  | 1700
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 513 |  | 513
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 41 | 41
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1826 |  | 1826
| Pori Energia Oy |  |  |  | 752 | 238 | 990
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  |  | 8250 | 9688 | 17938
| Turku Energia Oy |  |  |  | 4429 | 26640 | 31069
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 920 | 1100 |  | 2020
| TOTAL |  | 8617 | 151541 | 18570 | 44711 | 223439
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Lämpöpumppu/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Jyväskylän Energia Oy
|  | JKL 1-2 | 2016 | 0.9 | 2 | compressor
Kuopion Energia
|  | SKK001 | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Siirrettävät kaukojäähdytyslaitokset | 2012-14 | 7.9 | 6 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 155.3
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Tervamäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320