## DC2014
DISTRICT COOLING 31.12.2014 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Length of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 5 | 7 | 6.9 | 442 | 15630 | 2.4
| Helsingin Energia |  | 1998 | 280 | 280 | 163 | 14000 | 133000 | 63
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 156 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 2 | 2 | 1 | 76 | 1835 | 0.1
| Pori Energia |  | 2012 | 5 | 5 | 1.854 | 60.996 | 239 | 1.7
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  | 2012 | 12 | 12 | 5.8 | 671 | 2429 | 5
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 71 | 86 | 44.8 | 4202 | 35590 | 21.9
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 22 | 42 | 1.8 | 90 | 2120 | 8.1
| TOTAL |  |  | 398 | 435 | 225.754 | 19631.996 | 190999 | 103.4
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | AbsorptioN | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 14773 | 857 |  | 15630
| Helsingin Energia |  | 25400 | 91100 |  | 16500 | 133000
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 156 |  | 156
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1835 |  | 1835
| Pori Energia |  |  |  | 175 | 64 | 239
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  |  |  | 2429 |  | 2429
| Turku Energia Oy |  |  | 306 | 5171 | 30113 | 35590
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 912 | 1208 |  | 2120
| TOTAL |  | 25400 | 107091 | 11831 | 46677 | 190999
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2011 | 5.4 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2011 | 4 | 1 | heat pump
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | heat pump/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 1 | 1 | compressor
Tampereen Kaukolämpö Oy
|  | SRW 01-08/Ratina | 2012-14 | 8.6 | 8 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 5.3 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | heat pump/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 137
Effect from free cooling
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energysource
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 2.8 | air
|  | Kivenlahti | 2012 | 2.8 | air
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 0.4 | air
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 116.5
Obs! The freecooling capacity varies according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Star up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 2.6 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 2.6 | 160
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasila | 2011 | 20 | 11000
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2001 | 0.6 | 200
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 68.8 | 29520