## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2019
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2019) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 53134 | 2018 | 3 | 3 | 0.75 | 151.2 | 70 | 1.1
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 289731 | 2012 | 24 | 24 | 18.174 | - | 33669 | 17.5
| Helen Oy, Helsinki |  | 653835 | 1998 | 432 | 533 | 254.2 | 24582 | 172910 | 85.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 142400 | 2016 | 3 | 3 | 5.4 | 600 | 1430 | 0.9
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 119282 | 2017 | 2 | 3 | 3.5 | - | 1034 | 1.2
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 119823 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 102 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 23523 | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1852 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83934 | 2012 | 15 | 23 | 4.686 | 381.997 | 2193.2 | 3.485
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 238140 | 2012 | 30 | 40 | 26.4 | 2788.2 | 24826 | 15.6
| Turku Energia Oy, Turku |  | 192962 | 2000 | 112 | 127 | 55 | 4888 | 39518 | 27.54
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | 23 | 44 | 1.8 | 93 | 3376 | 8.8
| TOTAL |  |  |  | 648 | 804 | 372.11 | 33697.397 | 280980.2 | 162.925
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 63 | 7 |  | 70
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 25774 |  | 7895 | 33669
| Helen Oy |  | 10758 | 156716 | 3118 | 2318 | 172910
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 1430 |  | 1430
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 1034 |  | 1034
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 102 | 102
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1852 |  | 1852
| Pori Energia Oy |  |  |  | 1375 | 1020 | 2395
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 3529 | 9852 | 11445 | 24826
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5251 | 34267 | 39518
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 1939 | 1437 |  | 3376
| TOTAL |  | 10758 | 188021 | 25356 | 57047 | 281182
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 70 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-3 | 2016-19 | 5.4 | 3 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.4 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 202.6
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320