## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2021 | [5 empty] | 8.3.2022, updated 17.8.2022
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2021*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52121 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | - | 1090 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 297354 | 2012 | 30 | 32 | 33.36 | - | 36898.66 | 21.6
| Helen Oy, Helsinki |  | 658864 | 1998 | 484 | 593 | 283.3 | 28416 | 200009 | 92.8
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 144477 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 6138 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 121557 | 2017 | 5 | 10 | 11.2 | 753 | 4237 | 4
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120093 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 155.85 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24163 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 2523 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83491 | 2012 | 18 | 26 | 4.9 | 393 | 4412.114 | 3.9
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 244315 | 2012 | 42 | 61 | 33.1 | 3478 | 36000 | 18.379
| Turku Energia Oy, Turku |  | 195301 | 2000 | 128 | 128 | 69.8 | 5899 | 44830 | 29.9
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2021 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 721 | 866 | 446.06 | 39848 | 336293.624 | 175.079
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 580 | 510 |  | 1090
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 36898.66 |  |  | 36898.66
| Helen Oy |  | 4478 | 190295 | 3606 | 1631 | 200010
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 6138 |  | 6138
| Kuopion Energia Oy |  |  | 316 | 30 | 3891 | 4237
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 155.85 | 155.85
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 75 | 2447 |  | 2522
| Pori Energia Oy |  |  | 95 | 3438.75 | 1764.78 | 5298.53
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1231 | 16000 | 20000 | 37231
| Turku Energia Oy |  |  |  | 7831.0524 | 34944.125 | 42775.1774
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2021 is not available.
| TOTAL |  | 4478 | 229490.66 | 40000.8024 | 62386.755 | 336356.2174
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 85 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Viestikatu CHC | 2020 | 0.65 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälä-talo | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 228.176
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 0 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320