## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2022
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2022*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52001 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | - | 580 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 305179 | 2012 | 38 | 40 | 36.5 | - | 35965.0379 | 21.8
| Helen Oy, Helsinki |  | 664921 | 1998 | 503 | 615 | 286.4 | 28986 | 199159 | 96.5
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 145943 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 5215.7 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 122590 | 2017 | 6 | 17 | 20 | 900 | 5276 | 4.5
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120200 | 2000 | 2 | 2 | 0.8 | 110 | 133 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24578 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 1924 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83242 | 2012 | 21 | 29 | 5.5 | 422 | 4803 | 4.9
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 249060 | 2012 | 50 | 72 | 35 | 3822 | 38300 | 19.8
| Turku Energia Oy, Turku |  | 197917 | 2000 | 127 | 127 | 71.23 | 5928 | 42113 | 33.9
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2022 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 760 | 917 | 465.23 | 40987 | 333468.7379 | 185.9
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 520 | 700 |  | 1220
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 36910 |  |  | 36910
| Helen Oy |  | 3162 | 181605 | 5697 | 8695 | 199159
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 5215.7 |  | 5215.7
| Kuopion Energia Oy |  |  | 486 | 13 | 4777 | 5276
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 133 | 133
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 66 | 1858 |  | 1924
| Pori Energia Oy |  |  | 117.07 | 3155.818 | 1695.033 | 4967.921
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1500 | 10571 | 26229 | 38300
| Turku Energia Oy |  |  | 3112.2998 | 4751.3 | 33782.5 | 41646.0998
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2022 is not available.
| TOTAL |  | 3162 | 224316.3698 | 31961.818 | 75311.533 | 334751.7208
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 100 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017-2022 | 24 | 4 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | Taidelukio Lumit CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Valteri koulu CHC | 2022 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | Lääninhallitus CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Oikeustalo CHC | 2023 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälä-talo | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
|  | TYKS:n kylmäkeskus | 2022 | 8.4 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 266.626
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320