## 2024
DISTRICT COOLING 31.12.2024 |  |  |  | Finland
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2024*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 149269 | 2016 | 5 | 5 | 6.4 | 672 | 5889 | 1.3
| ESE-Energia Oy, Mikkeli |  | 51893 | 2018 | 4 | 4 | .. | .. | 260.3 | 0.3
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 321031 | 2012 | 37 | 41 | 33.6 | 1605 | 25919.666 | 24.1
| Helen Oy, Helsinki |  | 684589 | 1998 | 447 | 602 | 322 | 31923 | 242493 | 100.2
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 125668 | 2017 | 7 | 21 | 21 | 1060 | 10139 | 5.3
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 121383 | 2000 | 2 | 2 | 0.8 | 110 | 208 | 1.5
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24815 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 2036 | 0.4
| Loimua Oy, Hämeenlinna |  | 68376 | 2024 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Statistical information from 2024 is not available.
| Oulun Energia Oy, Oulu |  | 216194 | 2023 | 5 | 5 | 0.3 | 68 | .. | 0.5
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83316 | 2012 | 23 | 31 | 5.612 | 441 | 5732.26 | 6.2
| Tampereen Energia Oy, Tampere |  | 260358 | 2012 | 53 | 75 | 42 | 4150 | 58970 | 21
| Turku Energia Oy, Turku |  | 206035 | 2000 | 144 | 144 | 77.1 | 6430 | 48595 | 34.5
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki virkistysalue |  | 17827 | 2002 | 12 | 28 | 2.6 | 263 | 1001 | 8
| TOTAL |  |  |  | 743 | 964 | 513.412 | 46891 | 401243.226 | 203.3
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
.. means no data available
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 5889 |  | 5889
| ESE-Energia Oy |  |  | 260 | .. |  | ..
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 27407 |  |  | 27407
| Helen Oy |  | 53 | 239442 | 2611 | 1296 | 243402
| Kuopion Energia Oy |  |  | 1032 | 36 | 9071 | 10139
| Lahti Energia Oy |  |  | 83 |  | 150 | 233
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 2050 |  | 2050
| Loimua Oy, Hämeenlinna |  | .. | .. | .. | .. | ..
| Oulun Energia Oy |  |  | .. |  |  | ..
| Pori Energia Oy |  |  | 7 | 5572 | 1229 | 6808
| Tampereen Energia Oy |  |  | 1094 | 13960 | 43916 | 58970
| Turku Energia Oy |  |  |  | 3277 | 45318 | 48595
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 611 | 167 | 223 | 1001
| TOTAL |  | 53 | 269936 | 33562 | 101203 | 404754
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-5 | 2016-24 | 6.38 | 5 | compressor
ESE-Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016-21 | 50 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 3.8 | 1 | heat pump
|  | Vermo | 2020 | 7.9 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 85 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017-23 | 24 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | Lääninhallitus CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Taidelukio Lumit CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Valteri koulu CHC | 2022 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | Oikeustalo CHC | 2023 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Varastokirjasto CHC | 2024 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | SKK001 Iloharju | 2022 | 1.6 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Viileä Lahti / Harjukatu | 2023 | 0.54 | 1 | heat pump
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Tenkasen mylly | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Oulun Energia Oy
|  | Karjasillan Kulma | 2023 | 0.313 | 1 | heat pump
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Energia Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos SRW05-08 | 2023 | 6 | 4 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 | .. | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 | .. | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-18 | 5.4 | .. | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 | .. | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 | .. | compressor
|  | TYKS:n kylmäkeskus | 2022 | 8.4 | .. | compressor
|  | TYS | .. | 0.5 | .. | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 289.111
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen Energia Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 35 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
Vierumäen Infra Oy
|  | Järvipiiri | 2002 | 2 | water
| TOTAL |  |  | 179.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Pori Energia Oy
|  | Tiilimäki akku 1-2 | 2023 | 10 | 2000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 111.3 | 56160

## 2023
DISTRICT COOLING 31.12.2023 |  |  |  | Finland |  | updated 18.3.2025
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2023*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 51916 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | .. | 225 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 314152 | 2012 | 37 | 40 | 33.6 | 1584026 | 26906.206 | 22.6
| Helen Oy, Helsinki |  | 674963 | 1998 | 425 | 604 | 317 | 24613 | 208050 | 100.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 147821 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 4904 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 124011 | 2017 | 6 | 19 | 21 | 990 | 7463 | 5.3
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120700 | 2000 | 2 | 2 | 0.8 | 110 | 116 | 1.5
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24703 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 1801.1 | 0.4
| Oulun Energia Oy, Oulu |  | 214651 | 2023 | 3 | 3 | 0.1 | 41 | 70 | 0.3
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83117 | 2012 | 23 | 31 | 5.612 | 440.658 | 4888.77 | 4.931
| Tampereen Energia Oy, Tampere |  | 255066 | 2012 | 50 | 72 | 35 | 3822 | 35840 | 20.6
| Turku Energia Oy, Turku |  | 201889 | 2000 | 134 | 134 | 74.8 | 6233 | 42953 | 35
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki virkistysalue |  |  | 2002 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Statistical information from 2023 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 693 | 920 | 497.712 | 1621094.658 | 333217.076 | 193.731
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
.. means no data available
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 225 | .. |  | ..
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 27010 |  |  | 27010
| Helen Oy |  | 1295 | 203466 | 3082 | 1723 | 209566
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 4904 |  | 4904
| Kuopion Energia Oy |  |  | 900.5 | 438 | 6313 | 7651.5
| Lahti Energia Oy |  |  | 42 |  | 216 | 258
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 70.82 | 1908.4 |  | 1979.22
| Oulun Energia Oy |  |  | 86.6 |  |  | 86.6
| Pori Energia Oy |  |  | 67.76 | 3232 | 2460.04 | 5759.8
| Tampereen Energia Oy |  |  | 1514 | 9966 | 24360 | 35840
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5184 | 37769 | 42953
| Vierumäen Infra Oy |  |  | .. | .. | .. | .. | Statistical information from 2023 is not available.
| TOTAL |  | 1295 | 233382.68 | 28714.4 | 72841.04 | 336233.12
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 85 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017-2023 | 24 | 4 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | Taidelukio Lumit CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Valteri koulu CHC | 2022 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | Lääninhallitus CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Oikeustalo CHC | 2023 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | SKK001 Iloharju | 2022 | 1.6 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Viileä Lahti / Harjukatu | 2023 | 0.54 | 1 | heat pump
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Tenkasen mylly | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Oulun Energia Oy
|  | Karjasillan Kulma | 2023 | 0.313 | 1 | heat pump
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos SRW05-08 | 2023 | 6 | 4 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-18 | 5.4 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
|  | TYKS:n kylmäkeskus | 2022 | 8.4 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 246.711
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Pori Energia Oy
|  | Tiilimäki akku 1-2 | 2023 | 10 | 2000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 111.3 | 56160

## 2022
DISTRICT COOLING 31.12.2022 |  |  |  | Finland |  | updated 18.3.2025
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2022*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52001 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | - | 580 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 305179 | 2012 | 38 | 40 | 36.5 | - | 35965.0379 | 21.8
| Helen Oy, Helsinki |  | 664921 | 1998 | 503 | 615 | 286.4 | 28986 | 199159 | 96.5
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 145943 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 5215.7 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 122590 | 2017 | 6 | 17 | 20 | 900 | 5276 | 4.5
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120200 | 2000 | 2 | 2 | 0.8 | 110 | 133 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24578 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 1924 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83242 | 2012 | 21 | 29 | 5.5 | 422 | 4803 | 4.9
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 249060 | 2012 | 50 | 72 | 35 | 3822 | 38300 | 19.8
| Turku Energia Oy, Turku |  | 197917 | 2000 | 127 | 127 | 71.23 | 5928 | 42113 | 33.9
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2022 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 760 | 917 | 465.23 | 40987 | 333468.7379 | 185.9
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 520 | 700 |  | 1220
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 36910 |  |  | 36910
| Helen Oy |  | 3162 | 181605 | 5697 | 8695 | 199159
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 5215.7 |  | 5215.7
| Kuopion Energia Oy |  |  | 486 | 13 | 4777 | 5276
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 133 | 133
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 66 | 1858 |  | 1924
| Pori Energia Oy |  |  | 117.07 | 3155.818 | 1695.033 | 4967.921
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1500 | 10571 | 26229 | 38300
| Turku Energia Oy |  |  | 3112.2998 | 4751.3 | 33782.5 | 41646.0998
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2022 is not available.
| TOTAL |  | 3162 | 224316.3698 | 31961.818 | 75311.533 | 334751.7208
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 85 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017-2022 | 24 | 4 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | Taidelukio Lumit CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Valteri koulu CHC | 2022 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | Lääninhallitus CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Oikeustalo CHC | 2023 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälä-talo | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
|  | TYKS:n kylmäkeskus | 2022 | 8.4 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 251.626
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320

## 2021
DISTRICT COOLING 31.12.2021 |  |  |  | Finland |  | 8.3.2022, updated 17.8.2022
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2021*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52121 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | - | 1090 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 297354 | 2012 | 30 | 32 | 33.36 | - | 36898.66 | 21.6
| Helen Oy, Helsinki |  | 658864 | 1998 | 484 | 593 | 283.3 | 28416 | 200009 | 92.8
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 144477 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 6138 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 121557 | 2017 | 5 | 10 | 11.2 | 753 | 4237 | 4
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120093 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 155.85 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24163 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 2523 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83491 | 2012 | 18 | 26 | 4.9 | 393 | 4412.114 | 3.9
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 244315 | 2012 | 42 | 61 | 33.1 | 3478 | 36000 | 18.379
| Turku Energia Oy, Turku |  | 195301 | 2000 | 128 | 128 | 69.8 | 5899 | 44830 | 29.9
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2021 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 721 | 866 | 446.06 | 39848 | 336293.624 | 175.079
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 580 | 510 |  | 1090
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 36898.66 |  |  | 36898.66
| Helen Oy |  | 4478 | 190295 | 3606 | 1631 | 200010
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 6138 |  | 6138
| Kuopion Energia Oy |  |  | 316 | 30 | 3891 | 4237
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 155.85 | 155.85
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 75 | 2447 |  | 2522
| Pori Energia Oy |  |  | 95 | 3438.75 | 1764.78 | 5298.53
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1231 | 16000 | 20000 | 37231
| Turku Energia Oy |  |  |  | 7831.0524 | 34944.125 | 42775.1774
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2021 is not available.
| TOTAL |  | 4478 | 229490.66 | 40000.8024 | 62386.755 | 336356.2174
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 85 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Viestikatu CHC | 2020 | 0.65 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälä-talo | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 228.176
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 0 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320

## 2020
DISTRICT COOLING 31.12.2020 |  |  |  | Finland
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2020*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 52604 | 2018 | 4 | 4 | 1.2 | 165 | 63 | 1.1
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 292913 | 2012 | 30 | 30 | 22.8 | - | 36588 | 18
| Helen Oy, Helsinki |  | 657674 | 1998 | 457 | 562 | 275.8 | 27336 | 171000 | 90.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 143485 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 5959.27 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 120246 | 2017 | 3 | 8 | 6.2 | 465 | 1934 | 2.7
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120039 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 95.82 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 23822 | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1923 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83693 | 2012 | 16 | 24 | 4.761 | 381.997 | 3759.55 | 3.827
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 241391 | 2012 | 30 | 52 | 27.6 | 2900 | 28220 | 16.7
| Turku Energia Oy, Turku |  | 194488 | 2000 | 121 | 121 | 65.1 | 5023 | 38565 | 29.1
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2020 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 669 | 809 | 411.961 | 37133.997 | 288107.64 | 164.527
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 58 | 5 |  | 63
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 25741 |  | 10847 | 36588
| Helen Oy |  | 5132 | 150940 | 6804 | 8124 | 171000
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 5959.27 |  | 5959.27
| Kuopion Energia Oy |  |  | 149.9 | 307.1 | 1477 | 1934
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 95.82 | 95.82
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1923 |  | 1923
| Pori Energia Oy |  |  | 14.76 | 2177.6 | 1883.16 | 4075.52
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 1163 | 11199 | 15858 | 28220
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5311 | 33254 | 38565
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2020 is not available.
| TOTAL |  | 5132 | 178066.66 | 33685.97 | 71538.98 | 288423.61
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 70 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.3 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Viestikatu CHC | 2020 | 0.65 | 1 | heat pump
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.368 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 201.348
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 197.75
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 102.6 | 54320

## 2019
DISTRICT COOLING 31.12.2019 |  |  |  | Finland |  | updated 04.11.2020
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2019) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 53134 | 2018 | 3 | 3 | 0.75 | 151.2 | 70 | 1.1
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 289731 | 2012 | 24 | 24 | 18.174 | - | 33669 | 17.5
| Helen Oy, Helsinki |  | 653835 | 1998 | 432 | 533 | 254.2 | 24582 | 172910 | 85.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 142400 | 2016 | 3 | 3 | 5.4 | 600 | 1430 | 0.9
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 119282 | 2017 | 2 | 3 | 3.5 | - | 1034 | 1.2
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 119823 | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 102 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 23523 | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1852 | 0.4
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83934 | 2012 | 15 | 23 | 4.686 | 381.997 | 2193.2 | 3.485
| Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampere |  | 238140 | 2012 | 30 | 40 | 26.4 | 2788.2 | 24826 | 15.6
| Turku Energia Oy, Turku |  | 192962 | 2000 | 112 | 127 | 55 | 4888 | 39518 | 27.54
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki resort area outside the city of Heinola |  |  | 2002 | 23 | 44 | 1.8 | 93 | 3376 | 8.8
| TOTAL |  |  |  | 648 | 804 | 372.11 | 33697.397 | 280980.2 | 162.925
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 63 | 7 |  | 70
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 25774 |  | 7895 | 33669
| Helen Oy |  | 10758 | 156716 | 3118 | 2318 | 172910
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 1430 |  | 1430
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 1034 |  | 1034
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 102 | 102
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1852 |  | 1852
| Pori Energia Oy |  |  |  | 1375 | 1020 | 2395
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 3529 | 9852 | 11445 | 24826
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5251 | 34267 | 39518
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 1939 | 1437 |  | 3376
| TOTAL |  | 10758 | 188021 | 25356 | 57047 | 281182
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 70 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-3 | 2016-19 | 5.4 | 3 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos | 2013 | 0.4 | 1 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 202.6
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320

## 2018
DISTRICT COOLING 31.12.2018 |  |  |  | Finland
Customers and sales
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy |  | 2018 | 2 | 2 | 0.7 | - | 105 | 0.9
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 18 | 18 | 14 | - | 34102 | 17
| Helen Oy |  | 1998 | 387 | 507 | 217.9 | 18900 | 187089 | 78.7
| Jyväskylän Energia Oy |  | 2016 | 2 | 2 | 0.9 | 75 | 1450 | 0.6
| Kuopion Energia Oy |  | 2017 | 2 | 2 | 3.5 | - | 973 | 1
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 164 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1715 | 0.4
| Pori Energia Oy |  | 2012 | 13 | 19 | 3.2 | 200 | 2021 | 3.5
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  | 2012 | 28 | 29 | 25.9 | 1945 | 25683 | 14
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 107 | 122 | 54.4 | 7496 | 45226 | 28
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 44 | 1.8 | 93 | 2120 | 8.2
| TOTAL |  |  | 586 | 749 | 324.5 | 28922 | 300648 | 153.5
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 100 | 5 |  | 105
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 27521 |  | 6581 | 34102
| Helen Oy |  | 15755 | 156382 | 12499 | 2453 | 187089
| Jyväskylän Energia Oy |  |  |  | 1450 |  | 1450
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 973 |  | 973
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 33 | 131 | 164
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1715 |  | 1715
| Pori Energia Oy |  |  |  | 1313 | 974 | 2287
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  | 627 | 11200 | 14300 | 26127
| Turku Energia Oy |  |  |  | 10948 | 34278 | 45226
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 970 | 1150 |  | 2120
| TOTAL |  | 15755 | 185600 | 41286 | 58717 | 301358
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Jyväskylän Energia Oy
|  | JKL 1-2 | 2016 | 0.9 | 2 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | SKK001 KYS | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
|  | SKK002 Microkatu | 2018 | 1.5 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Siirrettävät kaukojäähdytyslaitokset | 2012-14 | 7.9 | 6 | compressor
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.5 | 1 | heat pump
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 173
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320

## 2017
DISTRICT COOLING 31.12.2017 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Lenght of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 12 | 12 | 14 | 506 | 26577 | 15.3
| Helen Oy |  | 1998 | 367 | 455 | 202.7 | 16900 | 140765 | 75.4
| Jyväskylän Energia Oy |  | 2016 | 2 | 2 | 0.9 | 75 | 1700 | 0.6
| Kuopion Energia Oy |  | 2017 | 1 | 1 | 1.6 | - | 513 | 0.1
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 41 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1826 | 0.4
| Pori Energia Oy |  | 2012 | 12 | 18 | 3.1 | 184.445 | 946.956 | 3.26
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  | 2012 | 23 | 23 | 19.7 | 1369 | 17117 | 13
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 97 | 112 | 51.8 | 4579 | 31069 | 26.6
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 43 | 1.8 | 91 | 2020 | 8.2
| TOTAL |  |  | 541 | 670 | 297.8 | 23917.445 | 222574.956 | 144.06
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 24108 |  | 2469 | 26577
| Helen Oy |  | 8617 | 126513 |  | 5635 | 140765
| Jyväskylän Energia Oy |  |  |  | 1700 |  | 1700
| Kuopion Energia Oy |  |  |  | 513 |  | 513
| Lahti Energia Oy |  |  |  |  | 41 | 41
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1826 |  | 1826
| Pori Energia Oy |  |  |  | 752 | 238 | 990
| Tampereen Sähkölaitos Oy |  |  |  | 8250 | 9688 | 17938
| Turku Energia Oy |  |  |  | 4429 | 26640 | 31069
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 920 | 1100 |  | 2020
| TOTAL |  | 8617 | 151541 | 18570 | 44711 | 223439
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | Lämpöpumppu/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
|  | Salmisaari | 2017 | 10 | 2 | compressor
Jyväskylän Energia Oy
|  | JKL 1-2 | 2016 | 0.9 | 2 | compressor
Kuopion Energia
|  | SKK001 | 2017 | 1.6 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Siirrettävät kaukojäähdytyslaitokset | 2012-14 | 7.9 | 6 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | Lämpöpumppu/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 155.3
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja | 2016 | 15 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Lahti Energia Oy
|  | Tervamäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 167.4
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 105.6 | 55320

## 2016
DISTRICT COOLING 31.12.2016 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Length of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 8 | 8 | 14.8 | 442 | 20385 | 11.8
| Helen Oy |  | 1998 | 337 | 438 | 187.5 | 16200 | 140629 | 72
| Jyväskylän Energia Oy |  | 2016 | 2 | 2 | 0.9 | 75 | 140 | 0.6
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 74.7 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1.6 | 123 | 1886.4 | 0.4
| Pori Energia |  | 2012 | 8 | 13 | 2.6 | 121 | 955 | 3.4
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  | 2012 | 20 | 20 | 17.9 | 1357 | 5773 | 10.4
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 89 | 104 | 48.6 | 4582 | 33058 | 24.4
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 43 | 1.8 | 91 | 2020 | 8.2
| TOTAL |  |  | 491 | 632 | 276.3 | 23081 | 204921.1 | 132.4
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 19425 |  | 960 | 20385
| Helen Oy |  | 16386 | 110751 |  | 13492 | 140629
| Jyväskylän Energia Oy |  |  |  | 140 |  | 140
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 74.7 |  | 74.7
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1886.4 |  | 1886.4
| Pori Energia |  |  |  | 726 | 229 | 955
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  |  |  | 3075 | 2698 | 5773
| Turku Energia Oy |  |  | 189 | 4855 | 28014 | 33058
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 920 | 1100 |  | 2020
| TOTAL |  | 16386 | 131285 | 11857.1 | 45393 | 204921.1
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | heat pump/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
Jyväskylän Energia Oy
|  | JKL 1-2 | 2016 | 0.9 | 2 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 2.9 | 2 | compressor
Tampereen Kaukolämpö Oy
|  | Siirrettävät kaukojäähdytyslaitokset | 2012-14 | 8.604 | 8 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | heat pump/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 144.404
Effect from free cooling
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energysource
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja | 2016 | 7.5 | sewage
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-16 | 1.3 | air
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 151.8
Obs! The freecooling capacity varies according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Star up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 25000
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2001 | 0.6 | 200
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 106.2 | 54520

## 2015
DISTRICT COOLING 31.12.2015 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Length of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 5 | 7 | 6.92 | 441.89 | 17574 | 2.437
| Helsingin Energia |  | 1998 | 309 | 309 | 177 | 15600 | 125000 | 65
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 65.3 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 3 | 3 | 1 | 77.82 | 1841.809 | 0.4
| Pori Energia |  | 2012 | 6 | 5 | 1.854 | 60.996 | 945.1 | 1.865
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  | 2012 | 14 | 14 | 7.1 | 721 | 3535 | 7.6
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 80 | 95 | 47.1 | 4393 | 30607 | 24
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 23 | 43 | 1.8 | 90.8 | 2020 | 8.2
| TOTAL |  |  | 441 | 477 | 243.374 | 21475.506 | 181588.209 | 110.702
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | AbsorptioN | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 16610 | 964 |  | 17574
| Helsingin Energia |  | 17400 | 92200 |  | 15400 | 125000
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 65.3 |  | 65.3
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1841.809 |  | 1841.809
| Pori Energia |  |  |  | 691.9 | 253.2 | 945.1
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  |  |  | 3535 |  | 3535
| Turku Energia Oy |  |  | 65 | 1266 | 29276 | 30607
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 920 | 1100 |  | 2020
| TOTAL |  | 17400 | 109795 | 9464.009 | 44929.2 | 181588.209
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 5.5 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | heat pump/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 1 | 1 | compressor
Tampereen Kaukolämpö Oy
|  | SRW 01-08/Ratina | 2012-14 | 8.604 | 8 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 9.8 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | heat pump/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 141.604
Effect from free cooling
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energysource
MW
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 0.4 | air
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 110.9
Obs! The freecooling capacity varies according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Star up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 1.3 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasila | 2011 | 20 | 11000
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2001 | 0.6 | 200
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 66.2 | 29520

## 2014
DISTRICT COOLING 31.12.2014 |  |  |  | Finland
CUSTOMERS AND SALES
|  |  | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy sold | Length of network
|  |  |  | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
|  |  |  | pcs | pcs | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Fortum Power and Heat Oy |  | 2012 | 5 | 7 | 6.9 | 442 | 15630 | 2.4
| Helsingin Energia |  | 1998 | 280 | 280 | 163 | 14000 | 133000 | 63
| Lahti Energia Oy |  | 2000 | 1 | 1 | 0.6 | 90 | 156 | 1.2
| Lempäälän Lämpö Oy |  | 2008 | 2 | 2 | 1 | 76 | 1835 | 0.1
| Pori Energia |  | 2012 | 5 | 5 | 1.854 | 60.996 | 239 | 1.7
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  | 2012 | 12 | 12 | 5.8 | 671 | 2429 | 5
| Turku Energia Oy |  | 2000 | 71 | 86 | 44.8 | 4202 | 35590 | 21.9
| Vierumäen Infra Oy |  | 2002 | 22 | 42 | 1.8 | 90 | 2120 | 8.1
| TOTAL |  |  | 398 | 435 | 225.754 | 19631.996 | 190999 | 103.4
DISTRICT COOLING PRODUCTION
|  |  | AbsorptioN | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 14773 | 857 |  | 15630
| Helsingin Energia |  | 25400 | 91100 |  | 16500 | 133000
| Lahti Energia Oy |  |  |  | 156 |  | 156
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  |  | 1835 |  | 1835
| Pori Energia |  |  |  | 175 | 64 | 239
| Tampereen Kaukolämpö Oy |  |  |  | 2429 |  | 2429
| Turku Energia Oy |  |  | 306 | 5171 | 30113 | 35590
| Vierumäen Infra Oy |  |  | 912 | 1208 |  | 2120
| TOTAL |  | 25400 | 107091 | 11831 | 46677 | 190999
PRODUCTION CAPACITY
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2011 | 5.4 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2011 | 4 | 1 | heat pump
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001-06 | 35 | 10 | absorption
|  | heat pump/Katri Vala | 2007 | 60 | 5 | heat pump
|  | Jäähdytyskontit | 2000-04 | 2 | 2 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2011 | 0.4 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Lempäälän Jäähalli | 2008 | 0.6 | 1 | compressor
|  | Lempäälän Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 1 | 1 | compressor
Tampereen Kaukolämpö Oy
|  | SRW 01-08/Ratina | 2012-14 | 8.6 | 8 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-06 | 5.3 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
Vierumäen Infra Oy
|  | heat pump/jäähalli | 2002 | 0.5 | 1 | heat pump
|  | Hotellin verkko | 2010 | 1.2 | 1 | compressor
| TOTAL |  |  | 137
Effect from free cooling
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energysource
MW
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 2.8 | air
|  | Kivenlahti | 2012 | 2.8 | air
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Pori Energia
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014 | 0.4 | air
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 116.5
Obs! The freecooling capacity varies according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Star up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Tapiola | 2012 | 2.6 | 160
|  | Kivenlahti | 2012 | 2.6 | 160
Helsingin Energia
|  | Salmisaari | 2001 | 3 | 1000
|  | Pasila | 2011 | 20 | 11000
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2001 | 0.6 | 200
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 68.8 | 29520