## Sheet1
DISTRICT COOLING 31.12.2023
Customers and sales
|  |  | Population of the city (31.12.2023*) | DC started | Customers |  |  |  | Cooling energy supply | Lenght of network
[5 empty] | Number | Number of buildings | Contracted effect | Building volume
[5 empty] | kpl | kpl | MW | 1000 m3 | MWh | km
| Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli |  | 51916 | 2018 | 5 | 5 | 1.5 | .. | 225 | 1.6
| Fortum Power and Heat Oy, Espoo |  | 314152 | 2012 | 37 | 40 | 33.6 | 1584026 | 26906.206 | 22.6
| Helen Oy, Helsinki |  | 674963 | 1998 | 425 | 604 | 317 | 24613 | 208050 | 100.2
| Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylä |  | 147821 | 2016 | 4 | 4 | 6.3 | 650 | 4904 | 1.3
| Kuopion Energia Oy, Kuopio |  | 124011 | 2017 | 6 | 19 | 21 | 990 | 7463 | 5.3
| Lahti Energia Oy, Lahti |  | 120700 | 2000 | 2 | 2 | 0.8 | 110 | 116 | 1.5
| Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälä |  | 24703 | 2008 | 4 | 6 | 2 | 169 | 1801.1 | 0.4
| Oulun Energia Oy, Oulu |  | 214651 | 2023 | 3 | 3 | 0.1 | 41 | 70 | 0.3
| Pori Energia Oy, Pori |  | 83117 | 2012 | 23 | 31 | 5.612 | 440.658 | 4888.77 | 4.931
| Tampereen Energia Oy, Tampere |  | 255066 | 2012 | 50 | 72 | 35 | 3822 | 35840 | 20.6
| Turku Energia Oy, Turku |  | 201889 | 2000 | 134 | 134 | 74.8 | 6233 | 42953 | 35
| Vierumäen Infra Oy, Vierumäki virkistysalue |  |  | 2002 | [6 empty] | Statistical information from 2023 is not available.
| TOTAL |  |  |  | 693 | 920 | 497.712 | 1621094.658 | 333217.076 | 193.731
*) Source: Statistics Finland, Statfin-database, Preliminary vital statistics by Area
.. means no data available
District cooling production
|  |  | Absorption | Heat pump | Compressor | Free cooling | Total
|  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
| Etelä-Savon Energia Oy |  |  | 225 | .. |  | 225
| Fortum Power and Heat Oy |  |  | 27010 |  |  | 27010
| Helen Oy |  | 1295 | 203466 | 3082 | 1723 | 209566
| Alva-yhtiöt Oy |  |  |  | 4904 |  | 4904
| Kuopion Energia Oy |  |  | 900.5 | 438 | 6313 | 7651.5
| Lahti Energia Oy |  |  | 42 |  | 216 | 258
| Lempäälän Lämpö Oy |  |  | 70.82 | 1908.4 |  | 1979.22
| Oulun Energia Oy |  |  | 86.6 |  |  | 86.6
| Pori Energia Oy |  |  | 67.76 | 3232 | 2460.04 | 5759.8
| Tampereen Energia Oy |  |  | 1514 | 9966 | 24360 | 35840
| Turku Energia Oy |  |  |  | 5184 | 37769 | 42953
| Vierumäen Infra Oy | [6 empty] | Statistical information from 2023 is not available.
| TOTAL |  | 1295 | 233382.68 | 28714.4 | 72841.04 | 336233.12
Production capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Number of units | Type
MW
Etelä-Savon Energia Oy
|  | Raviradanalue | 2018 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Virastokortteli | 2020 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | Mikkelin Puhdistamo luola | 2021 | 0.2 | 1 | heat pump
|  | Jäähalli | 2018 | 0.5 | 1 | compressor
Fortum Power and Heat Oy
|  | Suomenoja SO4 | 2016 | 15 | 1 | heat pump
|  | Kivenlahti | 2012 | 4 | 1 | heat pump
|  | Vermo ja Otaniemi | 2020 | 2.5 | 2 | heat pump
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2005-06 | 28 | 8 | absorption
|  | Katri Vala | 2007-21 | 100 | 6 | heat pump
|  | Esplanadi | 2018 | 15 | 2 | heat pump
|  | Salmisaari | 2017-2023 | 24 | 4 | compressor
Alva-yhtiöt Oy
|  | JKL 1-4 | 2016-20 | 6.28 | 4 | compressor
Kuopion Energia Oy
|  | Museo-Kirjasto CHC/Maaherrankatu | 2019 | 0.38 | 1 | heat pump
|  | Niuva CHC | 2021 | 0.138 | 1 | heat pump
|  | Taidelukio Lumit CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Valteri koulu CHC | 2022 | 0.1 | 1 | heat pump
|  | Lääninhallitus CHC | 2022 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Oikeustalo CHC | 2023 | 0.4 | 1 | heat pump
|  | SKK001 Iloharju | 2022 | 1.6 | 1 | compressor
Lahti Energia Oy
|  | Viileä Lahti / Harjukatu 28 | 2023 | 0.54 | 1 | heat pump
|  | Teivaanmäki | 2018 | 0.2 | 1 | compressor
Lempäälän Lämpö Oy
|  | Tenkasen mylly | 2021 | 0.6 | 1 | heat pump
|  | Hakkari/Jäähalli | 2008 | 0.56 | 1 | compressor
|  | Keskusta/Terveyskeskus | 2014 | 0.9 | 1 | compressor
Oulun Energia Oy
|  | Karjasillan Kulma | 2023 | 0.313 | 1 | heat pump
Pori Energia Oy
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.15 | 1 | heat pump
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 1.5 | 1 | compressor
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 3.322 | 3 | compressor
Tampereen Sähkölaitos Oy
|  | Tampereen uintikeskus | 2018 | 0.528 | 1 | heat pump
|  | Siirrettävä kaukojäähdytyslaitos SRW05-08 | 2023 | 6 | 4 | compressor
|  | Kaupinojan kompressori 1-4 | 2017-19 | 22.6 | 4 | compressor
Turku Energia Oy
|  | ITH/Itäharju | 2004-05 | 2 |  | heat pump
|  | BLK/Biolaakso | 2005-07 | 2 |  | heat pump
|  | SKK/siirrettävät | 2001-18 | 5.4 |  | compressor
|  | ITH/Itäharju | 2002-06 | 2.7 |  | compressor
|  | BLK/Biolaakso | 2003-07 | 3.9 |  | compressor
|  | TYKS:n kylmäkeskus | 2022 | 8.4 |  | compressor
| TOTAL |  |  | 261.711
Free cooling capacity
|  |  | Start up | Cooling capacity | Energy source
MW
Helen Oy
|  | Salmisaari | 2000-04 | 40 | seawater
|  | Hanasaari | 2007 | 30 | seawater
Kuopion Energia Oy
|  | Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 2020 | 30 | lake water
Lahti Energia Oy
|  | Teivaanmäki | 2017 | 0.6 | groundwater
Pori Energia Oy
|  | Jäähdytyskontti/Kaupunginsairaala | 2012 | 0.5 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Tiilimäki | 2014-21 | 0.7 | air
|  | Kaukojäähdytyslaitos/Radanvarsi | 2020 | 0.35 | water
Tampereen sähkölaitos Oy
|  | Kaupinojan järvijäähdytyslaitos | 2016 | 40 | lake water
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009 | 40 | sewage
| TOTAL |  |  | 182.15
Note! The free cooling capacity varies throughout the year
according to outdoor and seawater temperature.
Accumulators
|  |  | Start up | Accumulation effect | Volume
|  |  |  | MW | m3
Fortum Power and Heat Oy
|  | Kivenlahti | 2012 | 1.3 | 160
Helen Oy
|  | Pasilan jäähdytysvesivarasto | 2011 | 20 | 11000
|  | Esplanadin jäähdytysvesivarasto | 2015 | 40 | 26000
Pori Energia Oy
|  | Tiilimäki akku 1-2 | 2023 | 10 | 2000
Turku Energia Oy
|  | Kakola | 2009, 2013 | 40 | 17000
| TOTAL |  |  | 111.3 | 56160